## DATOS ARR
|  | PRUEBAS DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD CEMS MP - ARR | [6 empty] | Año:
Encargado:
Antecedentes Generales
| Establecimiento: |  |  | Fuente Emisora: |  | Fecha Resolución Vigente: |  | N° Resolución:
RESULTADOS PRUEBAS TRIMESTRAL DE AUDITORÍA DE CORRELACIÓN ABSOLUTA (ARR)
Valores utilizados para desarrollar la última curva de correlación |  |  | Ecuación de la curva obtenida Última Validación |  | Y = 1,234 X1,234 | N° | Criterios de cumplimiento ARR |  |  | Cumple criterio? (Si/No)
Corrida | Valores obtenidos por el CEMS de MP (mg/m3) | Valores obtenidos por el Método de Referencia (mg/m3) |  |  |  | 1 | Si para alguno de los tres puntos de datos, el valor de la respuesta del CEMS-MP es mayor que el valor de respuesta más alto usado para desarrollar la curva de correlación.
1 |  |  | Tipo de Correlación |  | Potencial
2
3 | [5 empty] | 2 | Si para dos de los tres puntos de datos, el valor de la respuesta de CEMS-MP está fuera del rango de salida del CEMS-MP usado para desarrollar la curva de correlación.
4 |  |  | Resultados de la ARR
5
6 |  |  | Corrida | Registro CEMS (mg/m3) | Resultados Método de Referencia (mg/m3) | 3 | Si para dos de las tres series de mediciones del CEMS-MP y método de referencia, caen fuera de la misma área especificada, de un gráfico de la recta de regresión de correlación, según lo requerido por la ACR (área especificada en un gráfico de la recta de regresión de correlación, definida por dos rectas paralelas a la curva dada por la correlación, separadas a una distancia de ± 25% del valor numérico posible de emitir, con respecto a la curva de correlación).
7
8 |  |  | 1
9
10 |  |  | 2
11
12 |  |  | 3
13 | [5 empty] | Insertar Gráfico
14
15
16 |  |  | Inecuación para determinar el área especificada
17 |  |  | 1,234 X1,234 - 0,25LE ≤ YARR ≤ 1,234 X1,234 + 0,25LE
18
19
20
21 |  |  | NOTA: LE = Limite de emisión aplicable

## Comentarios y conclusiones
Comentarios y Conclusiones: