## FUENTE
FICHA DE INFORMACIÓN DE MEDICIÓN DE RUIDO
IDENTIFICACIÓN DE LA FUENTE EMISORA DE RUIDO
Nombre o razón social
RUT
Dirección
Comuna
Nombre de Zona de emplazamiento (según IPT vigente)
Datum |  | Huso
Coordenada Norte |  | Coordenada Este
CARACTERIZACIÓN DE LA FUENTE EMISORA DE RUIDO
Actividad Productiva
Actividad Comercial
Actividad Esparcimiento
Actividad de Servicio
Infraestructura Transporte
Infraestructura Sanitaria
Infraestructura Energética
Faena Constructiva
Otro (Especificar)
INSTRUMENTAL DE MEDICIÓN
Identificación sonómetro
Marca | Modelo |  |  | N° serie
Fecha de emisión Certificado de Calibración
Número de Certificado de Calibración
Identificación calibrador
Marca | Modelo |  |  | N° serie
Fecha de emisión Certificado de Calibración
Número de Certificado de Calibración
Ponderación en frecuencia |  |  | Ponderación temporal
Verificación de Calibración en Terreno
Se deberá adjuntar Certificado de Calibración Periódica Vigente para ambos instrumentos.
Industrial
Restaurant
Discoteca
Religioso
Terminal
Planta de Tratamiento
Generadora
Construcción
Agrícola
Taller Mecánico
Recinto Deportivo
Salud
Taller de Transporte
Relleno Sanitario
Distribución Eléctrica
Demolición
Extracción
Local Comercial
Cultura
Comunitario
Estación Intermedia
Instalación de Distribución
Comunicaciones
Reparación
Otro
Otro
Otro
Otro
Otro
Otro
Otro
Otro
Si
No

## GEO
FICHA DE GEORREFERENCIACIÓN DE MEDICIÓN DE RUIDO
Origen de la imagen Satelital
Escala de la imagen Satelital
LEYENDA DE CROQUIS O IMAGEN UTILIZADA
Datum |  |  | Huso
Fuentes |  |  | Receptores
Símbolo | Nombre | Coordenadas | Símbolo | Nombre | Coordenadas
|  | N |  |  | N
|  | E |  |  | E
|  | N |  |  | N
|  | E |  |  | E
|  | N |  |  | N
|  | E |  |  | E
|  | N |  |  | N
|  | E |  |  | E
Se podrán adjuntar fotografías, considerando como máximo una (1) por fuente y dos (2) por lugar de medición.
Croquis
Imagen Satelital

## RECEPTOR
FICHA DE INFORMACIÓN DE MEDICIÓN DE RUIDO
IDENTIFICACIÓN DEL RECEPTOR
Receptor N°
Calle
Número
Comuna
Datum |  | Huso
Coordenada Norte |  | Coordenada Este
Nombre de Zona de emplazamiento (según IPT vigente)
N° de Certificado de Informaciones Previas*
Zonificación DS N° 38/11 MMA
*Adjuntar Certificado de Informaciones Previas (Si corresponde, según consideraciones de Art. 8°, D.S. N° 38/11 MMA)
CONDICIONES DE MEDICIÓN
Fecha medición
Hora inicio medición
Hora término medición
Periodo de medición
Lugar de medición
Descripción del lugar de medición
Condiciones de ventana (en caso de medición interna)
Identificación ruido de fondo
Temperatura [°C] | Humedad [%] |  | Velocidad de viento [m/s]
Nombre y firma profesional de terreno o Inspector Ambiental (IA)
Institución, Empresa o Entidad Técnica de Fiscalización Ambiental (ETFA)
Nota: • Se deberá imprimir y completar esta página para cada receptor evaluado. • Se podrán incluir fotografías del punto donde se ubique el sonómetro para la realización de la medición. • Los datos de Temperatura, Humedad Relativa y Velocidad de viento, corresponderá para mediciones realizadas en el exterior.
Ventana Abierta
Ventana Cerrada
7:00 a 21:00 h
21:00 a 7:00 h
Medición Interna
Medición Externa
I
II
III
IV
Rural

## MEDICIÓN
FICHA DE MEDICIÓN DE NIVELES DE RUIDO
REGISTRO DE MEDICIÓN DE RUIDO DE FUENTE EMISORA
Identificación Receptor N°
| NPSeq |  | NPSmin |  | NPSmáx
Punto 1
| NPSeq |  | NPSmin |  | NPSmáx
Punto 2
| NPSeq |  | NPSmin |  | NPSmáx
Punto 3
REGISTRO DE RUIDO DE FONDO
Ruido de fondo afecta la medición
Fecha: |  |  |  | Hora:
| 5' | 10' | 15' | 20' | 25' | 30'
NPSeq
Observaciones:
Medición Interna (tres puntos)
Medición externa (un punto)
Si
No

## EVALUACIÓN
FICHA DE EVALUACIÓN DE NIVELES DE RUIDO
Información del Receptor
|  |  |  | Mayor |  | Identificación del Receptor N°
| NPSeq | - |  | -
| NPSmáx | - | - |  |  | Indicar Condiciones
|  |  | NPSmáx - 5 | Mayor |  | Medición |  |  | Seleccione
Punto 1 | NPSeq | - |  | - |  | Ventana |  |  | Seleccione
| NPSmáx | - | - |  |  | Modelación ISO 9613
|  |  | NPSmáx - 5 | Mayor |  | No
| NPSeq | - |  | -
| NPSmáx | - | -
|  |  | NPSmáx - 5 | Mayor
| NPSeq | - |  | -
| NPSmáx | - | -
|  |  | NPSmáx - 5 | Mayor | Promedio(*) |  | Suma
Punto 2 | NPSeq | - |  | - | - |  | - |  |  |  | -
| NPSmáx | - | -
|  |  | NPSmáx - 5 | Mayor
| NPSeq | - |  | - |  |  | 0 |  |  |  | 0
| NPSmáx | - | - |  |  | Corrección ventana |  |  |  | Corrección Ruido de fondo
|  |  | NPSmáx - 5 | Mayor
| NPSeq | - |  | -
| NPSmáx | - | - | [5 empty] | -
|  |  | NPSmáx - 5 | Mayor |  |  |  |  | Diferencia
Punto 3 | NPSeq | - |  | -
| NPSmáx | - | -
|  |  | NPSmáx - 5 | Mayor |  | Corrección ventana
| NPSeq | - |  | - |  |  | 0
| NPSmáx | - | -
NPSmáx - 5
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
NPSeq Ruido fondo(*)
(*) Aproximar a números enteros
Diferencia Corrección
10 o más 0 dB(A)
6 a 9 - 1 dB(A)
4 a 5 - 2 dB(A)
3 - 3 dB(A)
< 3 Med. Nula
Lugar Corrección
Exterior 0 dB(A)
Interior
V. Abierta + 5 dB(A)
V. Cerrada + 10dB(A)
Promedio + Corrección ventana
Suma + Corrección Ruido de Fondo
NPC
RUIDO DE FONDO

## RESUMEN
FICHA DE EVALUACIÓN DE NIVELES DE RUIDO
TABLA DE EVALUACIÓN
Receptor N° | NPC [dBA] | Ruido de Fondo [dBA] | Zona DS N°38 | Periodo (Diurno/Nocturno) | Límite [dBA] | Estado (Supera/No Supera)
|  |  | Seleccione | Seleccione | - | -
|  |  | Seleccione | Seleccione | - | -
|  |  | Seleccione | Seleccione | - | -
|  |  | Seleccione | Seleccione | - | -
|  |  | Seleccione | Seleccione | - | -
|  |  | Seleccione | Seleccione | - | -
|  |  | Seleccione | Seleccione | - | -
|  |  | Seleccione | Seleccione | - | -
|  |  | Seleccione | Seleccione | - | -
|  |  | Seleccione | Seleccione | - | -
OBSERVACIONES
ANEXOS
N° | Descripción
RESPONSABLE DEL REPORTE (Llenar sólo ETFA)
Fecha del reporte
Nombre Representante Legal
Firma Representante Legal

## variables (hidden)
Seleccione | Seleccione | Seleccione | Zonas | Periodo
Interior | Abierta | Si | Seleccione | Seleccione
Exterior | Cerrada | No | Zona I | Diurno
| No Aplica |  | Zona II | Nocturno
Zona III
Zona IV
Zona Rural
Zonas
Seleccione | Diurno | Nocturno
I | 55 | 45
II | 60 | 45
III | 65 | 50
IV | 70 | 70
Rural | 10 | 10